Jaký je vývoj nájmu s M. I. C. C. Prague s. r. o.?

Vývoj nájmů podle Nájemní smlouvy s M.I.C.C. Prague s. r. o. včetně inflační doložky za příslušný rok.

| Rok | Roční nájem v Kč | Kvartální nájem v Kč | Měsíční nájem v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 29 593 093 | 7 398 273 | 2 466 091 |
| 2021 | 30 540 072 | 7 635 018 | 2 545 006 |
| 2022 | 31 700 595 | 7 925 149 | 2 641 716 |
| 2023 | 36 487 385 | 9 121 846 | 3 040 615 |
| 2024 | 40 391 536 | 10 097 884 | 3 365 961 |
| 2025 | 41 360 932 | 10 340 233 | 3 446 744 |

Kdy byla prováděná oprava střechy?                                                                                                                                                      Na střechu v období 2010-2014 byla instalovaná izolační fólie a v roce 2023 střecha budovy C byla natřená izolační barvou.

Kdy byla měněná požární čerpadla?                                                                                                                                                      Výměna požárních čerpadel proběhla v roce 2025.

Jak často jsou prováděné revize elektroinstací a plynového kotle?                                                                                                                                                      Revize se provádí pravidelně jeden krát za rok.

Kdy byl měněn plynový kotel?                                                                                                                                                      V roce 2020 došlo k výměně plynových kotlů a Grundfos čerpadel.

Jak často se provádí rozbory topné vody?                                                                                                                                                      Rozbory topné vody se provádí pravidelně jeden krát za rok.